Załącznik nr 1

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Remont bieżni przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika obejmować będzie roboty pomiarowe , demontaż obrzeży betonowych wraz z ławą betonową, wywóz i utylizacja, rozbiórka podbudowy żużel, usunięcie trawników, profilowanie podłoża, wykonanie warstwy z kruszyw fr.0-31,5 mm – gr 7.cm, obrzeża betonowe, 30x8 cm na ławie betonowej, Wykonanie warstwy WS gr 3cm.Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu Natryskowego gr 13mm, Malowanie linii segregacyjnych bieżni, odtwarzanie trawników i wjazdu.